| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  | Заказчик |
| Директор |  |  | Генеральный директор |  |
|  |  |  | ОАО "ВНИИР " |  |
| ____________ |  |  | _______________ В.В. Костин |  |
| "____" ____________ 2022г. |  |  | "____" ____________ 2022г. |  |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на усиление и устройство огнезащиты строительных конструкций производственного кирпичного здания «Климатической лаборатории» с кадастровым номером: 21:01:020901:7310 , расположенного на земельном участке с кадастровым номером 21:01:020901:257 по адресу: г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.4

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект)

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Договор подряда

(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

2. Застройщик (технический заказчик):

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством»

(ОАО «ВНИИР»), ОГРН 1022101131580, ИНН 2128001516.

адрес: 428024, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 4

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификацион-ный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

-

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Проектная организация:                  ООО «___________», ОГРН___, ИНН____, адрес ____

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификацион-ный номер налогоплательщика)

5. Вид работ:

Реконструкция, Капитальный ремонт

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта:

Внебюджетные средства

(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

не требуется

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

не требуется

(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта:             22.09.2022-01.11.2022г.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

Каркасное трёхпролетное производственное кирпичное здание

Габаритные размеры здания: длина – 60,4 м, ширина – 19м

Общая площадь — 2126 м²;

Строительный объем —  8722 м³;

Высота здания  -  7,6 м

Год постройки - 1974

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1 Функциональное назначение здания:

Лаборатория климатических и механических испытаний

11.2 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

не относится.

11.3 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство объекта:

отсутствуют.

11.4 Принадлежность к опасным производственным объектам:

не относится

11.5 Пожарная и взрывопожарная опасность здания:

Степень огнестойкости – 2 (уточнить в процессе предпроектных инженерно-геологических изысканий)

Класс конструктивной пожарной опасности – определить в процессе предпроектных инженерно-изыскательских изысканий)

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1

Категория здания по взрыво-пожароопасности в зависимости от опасности размещаемых производственных процессов — В3-В4 ( уточнить в процессе предпроектных инженерно-геологических изысканий)

11.6 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей в здании:

имеются

11.7 Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».)

нормальный

(повышенный, нормальный, пониженный)

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

отсутствуют

(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

в соответствии с требованиями 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С")

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

выполнить весь комплекс инженерно-изыскательских работ в объеме, необходимом для разработки проектной и рабочей документации для усиления строительных конструкций плит перекрытия здания ЛКМИ в осях (А-В)/(1-7)», выполнения рекомендаций из технического отчёта «Обследование технического состояния плит перекрытия здания ЛКМИ в осях (А-В)/(1-7)» ОАО ВНИИР выполненное в 2006 г ООО «НПФ РУБИН»; устройства огнезащиты строительных конструкций здания в осях А-В/1-7

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

отсутствует

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:

финансирование осуществляется ОАО «ВНИИР»

II. Требования к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

не требуется

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:

не требуется

(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям здания, включая требования к графическим материалам:

отсутствуют

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям здания:

не требуется

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям здания:

21.1 Разработать проектную и рабочую документацию с целью реализации рекомендаций технического отчёта «Обследование технического состояния плит перекрытия здания ЛКМИ в осях (А-В)/(1-7)» ОАО ВНИИР выполненное в 2006 г. ОАО «ВНИИР»

21.2 Разработать проектную и рабочую документацию огнезащиты всех строительных конструкций межэтажного перекрытия в осях (А-В)/(1-7)

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

требуется

(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям здания:

Строительные конструкции межэтажного перекрытия должны быть усилены в соответствии со строительными нормами и правилами, и в соответствии с рекомендациями технического отчёта «Обследование технического состояния плит перекрытия здания ЛКМИ в осях (А-В)/(1-7)» ОАО ВНИИР выполненное в 2006 г ООО «НПФ РУБИН».

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам здания:

отсутствуют

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу здания:

отсутствуют

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам здания:

отсутствуют

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам здания:

отсутствуют

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям здания:

отсутствуют

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям здания:

колонны – металлические, ригели и балки – металлические.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам здания:

отсутствуют

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам здания:

отсутствуют

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле здания:

отсутствуют

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам здания:

отсутствуют

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям здания:

отсутствуют

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке здания:

отсутствуют

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке здания:

отсутствуют

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях здания:

не требуется

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта здания:

не требуется

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта здания:

не требуется

(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта здания:

не требуется

(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям здания:

не требуется

(указываются для линейных объектов)

24.1 Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов).

не требуется

(указываются для линейных объектов)

24.1.1. Отопление:                 не требуется

24.1.2. Вентиляция:               не требуется

24.1.3. Водопровод:               не требуется

24.1.4. Канализация:              не требуется

24.1.5. Электроснабжение:   не требуется

24.1.6.  Телефонизация -       не требуется.

24.1.7.  Радиофикация -         не требуется.

24.1.8   Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»  - не требуется.

24.1.9.  Телевидение -           не требуется.

24.1.10. Газификация -         не требуется.

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация - не требуется.

24.1.12 АПСиСОУЭ -           не требуется.

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

24.2.1. Водоснабжение:        не требуется.

24.2.2. Водоотведение:         не требуется.

24.2.3. Теплоснабжение:       не требуется.

24.2.4. Электроснабжение:   не требуется.

24.2.8. Телевидение:             не требуется.

24.2.9. Газоснабжение:         не требуется.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды здания:

объект находится в существующей санитарно-защитной зоне магистральных тепловых сетей , располагающихся на территории ОАО «ВНИИР»

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

26.1 В соответствии с требованиями 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

26.2 Разработать мероприятия по огнезащите строительных конструкций здания ЛКМИ в осях (А-В)/(1-7)».

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов здания:

не требуется

(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту здания:

Не требуется

(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности здания:

не требуется

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220, 2016, N 50, ст. 7108; 2017, N 31, ст. 4929, N 33, ст. 5192)

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территорииРФ

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории РФ

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

не требуется

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта здания:

не требуется

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:

не требуется

(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:

не требуется

(указываются при необходимости)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

не требуется

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

отсутствуют

(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации:

Состав проектной документации должна соответствовать требованиям Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 21.04.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" в объеме, необходимом для получения положительного заключения органов местного самоуправления и получения разрешения на проведение работ по реконструкции

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2010, N 16, ст. 1920; N 51, ст. 6937; 2013, N 17, ст. 2174; 2014, N 14, ст. 1627; N 50, ст. 7125; 2015, N 45, ст. 6245; 2017, N 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

отсутствуют

(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий:

не требуется

(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465; N 40, ст. 5568; 2016 N 50, ст. 7122):

не требуется

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

не требуется

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:

отсутствуют

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:

не требуется

(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Проектную документацию на усиление строительных конструкций здания ЛКМИ  в осях «(А-В)/(1-7)» разработать в объеме, необходимом для реализации проектных решений в соответствии с рекомендациями технического отчёта «Обследование технического состояния плит перекрытия здания ЛКМИ в осях (А-В)/(1-7)» ОАО ВНИИР выполненное в 2006 г ООО «НПФ РУБИН».

46. К заданию на проектирование прилагаются:

1. Градостроительный план земельного участка № 21:2:01:0:00:2021:0490

3. Кадастровый паспорт земельного участка № 21:01:020901:257:

4. Технический план здания с кадастровым номером 21:01:020901:7310

5. «Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 21:01:020901:257».

6. Технический отчёт  «Обследование технического состояния плит перекрытия здания ЛКМИ в осях (А-В)/(1-7)» ОАО ВНИИР выполненное в 2006 г ООО «НПФ РУБИН».

46.2. Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации)

отсутствуют

46.3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение)

Точки подключения к сетям водо-теплоснабжения и электроснабжения предоставляются Заказчиком по запросу

46.4. Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях

не требуется

46.5. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии)

отсутствует

46.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование

не требуется

46.7. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика):

не требуется

Согласовано представителем подрядчика:

Главный инженер ООО «                »

Согласовано представителями заказчика:

| Заместитель генерального директора -технический директор ОАО «ВНИИР» |  | А.В. Дорожкин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ООФиТН ВНИИР |  | А.В. Абрашин |
| Руководитель сектора ГО и ЧС-инженер по пожарной безопасности ОАО «ВНИИР» |  |  |
| Начальник ОРСР РСД ЧФ АО «АБС Русь» |  | В.А. Гурьева |
| Инженер по надзору зданий и сооружений ОРСР РСД ЧФ АО «АБС Русь» |  | Е.О. Назаров |